Česká zemědělská univerzita v Praze

Technická fakulta

Programování měřicích systémů II

Vývoj programu v prostředí Labview

Měření převodní charakteristiky OZ v invertujícím zapojení, určení zesílení

semestrální práce

Autor práce: Josef Kořínek

1.ročník

IŘT v APK

©2020 ČZU v Praze

# Hardwarové řešení úlohy

Měřící karta generuje napětí. Stejná karta měří skutečné napětí a napětí na výstupu.

Karta je zapojena na invertor a invertující zesilovač.

Obr.  1 Inventor (odpojený)

Obr.  2 Invertující operační zesilovač (odpojen od zdroje)

# Schéma invertujícího OZ

Obr.  3 Schéma zapojení operačního zesilovače

# Základní funkce obvodu

Operační zesilovač slouží k zesílení vstupního napětí v poměru daném odpory R1 a R2. Invertující operační zesilovač navíc invertuje výstupní hodnotu.

Měřící karta National Instruments USB-6009 – generuje napětí U1, dále měří jeho skutečnou hodnotu a měří výstupní napětí U2.

Rezistory – určují převodní poměr

Napájecí transformátory – napájí operační zesilovač a invertor

Operační zesilovač – LM741 zapojen jako invertující zesilovač dle Obr.  3.

Invertor – Invertující operační zesilovač se stejnými odpory R1 a R2.

# Funkce programu

## Zadání vstupních hodnot:

Obr.  4 Zadání vstupních hodnot

## Automatické měření převodní charakteristiky

Měření proběhne ihned po spuštění programu. Program generuje napětí na analogovém výstupu AO0. Průběh lze vidět na ukazateli (Obr.  5). Napětí je generované sestupně.

Obr.  5 Ukazatel generovaného napětí

Když napětí dospěje k nule je uživatel vyzván k vypojení invertoru (Obr.  6).

Obr.  6 Výzva uživatele k vypojení invertoru z obvodu

Následně je změřena kladná část charakteristiky. Změřené hodnoty jsou zapsány do souboru Hodnoty merene.lvm (Obr.  7).

Obr.  7 Příklad zápisu do souboru včetně hlavičky

## Grafické zobrazení

Zpracovaná data jsou zobrazena v grafu na čelním panelu (Obr.  8).

Obr.  8 Graf změřené převodní charakteristiky

## Určení zesílení

Program vypočítá převodní poměr a zobrazí ho na čelním panelu (Obr.  9).

Obr.  9  Zesílení v zapojení